## Slide 1: Томография квантовых процессов с неидеальными измерениями
Бантыш Борис
ФТИАН им. К. А. Валиева РАН

## Slide 2: Квантовый дебаггинг
?
?
?
?
?
?

## Slide 3: План доклада
Описание квантовых процессов
Рандомизированный бенчмаркинг (RT)
Томография квантовых процессов (QPT)
Ошибки томографии (SPAM errors)
Борьба с ошибками томографии:
  Томография на основе рандомизированного бенчмаркинга (RBT)
  Томография пустого преобразования (EGT)
  Томография набора гейтов (GST)
Заключение

## Slide 4: Квантовый процесс
Матрица эволюции
Операторы Крауса
Матрица переноса Паули
Хи-матрица

## Slide 5: Хи-матрица и матрица эволюции
Хи-матрица эрмитова, положительно определённая и нормирована на s

## Slide 6: План доклада
Описание квантовых процессов
Рандомизированный бенчмаркинг (RT)
Томография квантовых процессов (QPT)
Ошибки томографии (SPAM errors)
Борьба с ошибками томографии:
  Томография на основе рандомизированного бенчмаркинга (RBT)
  Томография пустого преобразования (EGT)
  Томография набора гейтов (GST)
Заключение

## Slide 7: Рандомизированный бенчмаркинг (Randomized benchmarking - RT)
Как найти p?
Повторяем много раз
Knill E. Phys. Rev. A 77(1), 012307 (2008)

## Slide 8: Пример RB

## Slide 9: План доклада
Описание квантовых процессов
Рандомизированный бенчмаркинг (RT)
Томография квантовых процессов (QPT)
Ошибки томографии (SPAM errors)
Борьба с ошибками томографии:
  Томография на основе рандомизированного бенчмаркинга (RBT)
  Томография пустого преобразования (EGT)
  Томография набора гейтов (GST)
Заключение

## Slide 10: Томография квантового процесса (QPT)
Проведение измерений (эксперимент)
Реконструкция квантового процесса (решение оптимизационной задачи)

## Slide 11: «Измерение» хи-матрицы
“0” | “1”
0 | 0
1 | 0
2 | 0
2 | 1
3 | 1
4 | 1
891 | 109
“0” | “1”
321 | 679
“0” | “1”
11 | 989
“0” | “1”
170 | 830
И ТАК ДАЛЕЕ …
?
?
?
?
?
?
?
+ ? i
+ ? i
+ ? i
?
?
?
+ ? i
+ ? i
+ ? i
?
+ ? i
?
+ ? i
?
+ ? i
?
+ ? i
?
+ ? i
?
+ ? i
Протокол квантовых измерений
Состояния на входе
Измерения
Всего
63 = 18
различных квантовых схем

## Slide 12: Метод максимального правдоподобия в QPT
Ограничения!
“0” | “1”
(i, j)-я схема
Функция логарифмического правдоподобия

## Slide 13: Параметризация и оптимизация
Корневая параметризация
Huan Li, Zhouchen Lin, NIPS (2015) – алгоритм минимизации
Обеспечивает эрмитовость и положительную определённость + позволяет задать ранг преобразования
Проективный градиентный спуск
Bogdanov Yu. I. et. al. New J. Phys. 15(3), 035012 (2013)
После каждой итерации выполняется проецирование e на множество всех квантовых процессов

## Slide 14: План доклада
Описание квантовых процессов
Рандомизированный бенчмаркинг (RT)
Томография квантовых процессов (QPT)
Ошибки томографии (SPAM errors)
Борьба с ошибками томографии:
  Томография на основе рандомизированного бенчмаркинга (RBT)
  Томография пустого преобразования (EGT)
  Томография набора гейтов (GST)
Заключение

## Slide 15: А что в реальном эксперименте?
(i, j)-я схема
?

## Slide 16: Модель измерений
Функция логарифмического правдоподобия
! ЗАДАЮТ МОДЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЙ КВАНТОВОГО ПРОЦЕССА !

## Slide 17: неправильная модель измерений влияет на результат
правильная модель
неправильная модель

## Slide 18: Как быть?
Проведение измерений (эксперимент)
Реконструкция квантового процесса (решение оптимизационной задачи)
Необходимо модифицировать один из этапов
RBT
EGT, GST

## Slide 19: Моделирование ошибок
Ошибка гейтов
Амплитудная релаксация
Ошибка
инициализации
Ошибка
измерения
Фазовая релаксация

## Slide 20: План доклада
Описание квантовых процессов
Рандомизированный бенчмаркинг (RT)
Томография квантовых процессов (QPT)
Ошибки томографии (SPAM errors)
Борьба с ошибками томографии:
  Томография на основе рандомизированного бенчмаркинга (RBT)
  Томография пустого преобразования (EGT)
  Томография набора гейтов (GST)
Заключение

## Slide 21: Томография с использованием рандомизированного бенчмаркинга (Randomized benchmarking tomography - RBT)
Можем найти проекцию неизвестного гейта на гейт U
  
  
RB
RBT
Kimmel S. et al. Phys. Rev. X 4(1), 011050 (2014)
Johnson B. et al. New J. Phys. 17(11), 113019 (2015)

## Slide 22: Протокол RBT
Набор операторов U
Получаем 10 «вероятностей» (проекций), соответствующих идеальным инициализации и измерению
Позволяет томографировать
только унитальные каналы
Плохая чувствительность для малых проекций
быстро убывает

## Slide 23: Примеры RBT

## Slide 24: План доклада
Описание квантовых процессов
Рандомизированный бенчмаркинг (RT)
Томография квантовых процессов (QPT)
Ошибки томографии (SPAM errors)
Борьба с ошибками томографии:
  Томография на основе рандомизированного бенчмаркинга (RBT)
  Томография пустого преобразования (EGT)
  Томография набора гейтов (GST)
Заключение

## Slide 25
Учитываем результат томографии I
Томография пустого преобразования
(Empty gate tomography - EGT)

Приближенно содержит все ошибки приготовления и измерения
Bantysh B. I. et. al. Proc. SPIE, 110222N (2019)

## Slide 26: Примеры EGT
1-й этап: томография пустого преобразования
2-й этап: томография преобразования Адамара преобразования с изменённой моделью
GN
NG
IBM Q 5 Tenerife
Модель | H (Q0) | CNOT (Q1  Q0)
Стандартная | 89.02 % | 76.50 %
GN | 98.13 % | 94.66 %
NG | 95.50 % | 88.29 %

## Slide 27: План доклада
Описание квантовых процессов
Рандомизированный бенчмаркинг (RT)
Томография квантовых процессов (QPT)
Ошибки томографии (SPAM errors)
Борьба с ошибками томографии:
  Томография на основе рандомизированного бенчмаркинга (RBT)
  Томография пустого преобразования (EGT)
  Томография набора гейтов (GST)
Заключение

## Slide 28
Томография набора гейтов
(Gate set tomography - GST)
Blume-Kohout R. et. al. Nat. Commun. 8, 14485 (2017)

## Slide 29: Калибровка
Элементы определены с точностью до некоторой матрицы G
Ищем такое G, чтобы одновременно приблизить все гейты,
а также матрицы инициализации и измерения к идеальным

## Slide 30: Оптимизация и Germs

## Slide 31: Библиотека на Python
github.com/pyGSTio

## Slide 32: Библиотека на Python

## Slide 33: Наша реализация
Корневая параметризация
Оптимизация: ускоренный проективный градиентный спуск + fminsearch
Первое приближение для гейтов: результат применения EGT
Диагональная модель инициализации и измерений
Калибровка с комплексными коэффициентами и ограничением из п.4, поиск с использованием библиотеки CVX

## Slide 34: Сравнение подходов
Протокол измерений

## Slide 35: Сравнение подходов
Протокол задаётся 6-ю гейтами

## Slide 36: Сравнение подходов

## Slide 37: Заключение
Устойчив к ошибкам инициализации и считывания
Позволяет реконструировать только унитальные каналы
Требует большого числа измерений
Прост в использовании
Может давать высокую точность при малых объёмах выборки
Принципиально ограничен по точности
RBT
EGT
GST
При больших объёмах выборки даёт максимальную точность
Результат определяется с точностью до калибровки
Вычислительно сложный

## Slide 38: Что ещё можно (нужно) сделать?
Адаптивная стратегия
Точность GST ограничение объёмом выборки
Машинное обучение
Обучение происходит с учётом ошибок измерений
Fastovets D. V. et. al. Proc. SPIE, 110222S (2019)

## Slide 39
Спасибо за внимание!